## Sheet1
Mono-crystalline silicon PV moduliai
Pavadin. | Galia, W | Maks.įtampa ( V ) | Maks srovė ( A ) | Open Circuit Voltage (V) | Short Circuit Current (A) | Baterijos dydis (mm) | Svoris ( kg ) | Cell efektyvu- mas | Baterijos efektyvu- mas
EB-5M | 5 | 17.1 | 0.29 | 21.8 | 0.32 | 400x190x20 | 1.05 | 14% | 6.57%
EB-10M | 10 | 17.2 | 0.58 | 21.8 | 0.65 | 365x293x28 | 1.43 | 14.3% | 9.35%
EB-15M | 15 | 17.2 | 0.87 | 21.6 | 0.99 | 624x274x28 | 3.18 | 12.49% | 8.7%
EB-18M | 18 | 17.4 | 1.03 | 21.8 | 1.16 | 624x274x28 | 3.18 | 13.9% | 10.52%
EB-20M | 20 | 17.6 | 1.14 | 22.1 | 1.26 | 624x274x28 | 3.18 | 15.33% | 11.69%
EB-25M | 25 | 17.2 | 1.46 | 21.6 | 1.7 | 570x410x28 | 2.8 | 14% | 10.28%
EB-30M | 30 | 17.2 | 1.75 | 21.8 | 1.93 | 605x545x28 | 4.56 | 14% | 9.09%
EB-40M | 40 | 17.3 | 2.33 | 21.8 | 2.58 | 770x545x28 | 5.8 | 15% | 13%
EB-50M | 50 | 17.2 | 2.91 | 21.8 | 3.23 | 900x545x28 | 6.8 | 14% | 10.19%
EB-60M | 60 | 17.1 | 3.49 | 21.8 | 3.87 | 990x545x28 | 7.47 | 14% | 11.2%
EB-70M | 70 | 16.47 | 4.25 | 21.2 | 4.52 | 1175x527x35 | 8.4 | 12.3% | 11%
EB-75M | 75 | 17.1 | 4.39 | 21.6 | 5.1 | 1175x527x35 | 8.4 | 14% | 12.1%
EB-80M | 80 | 17.3 | 4.63 | 21.8 | 5.19 | 1175x527x35 | 8.4 | 15% | 12.8%
EB-85M | 85 | 17.5 | 4.86 | 22 | 5.36 | 1175x527x35 | 8.4 | 16% | 13.6%
EB-90M | 90 | 17.8 | 5.06 | 21.6 | 5 | 1175x527x35 | 8.4 | 16.8% | 14.5%
EB-100M | 100 | 17.2 | 5.82 | 21.8 | 6.55 | 1166x673x40 | 8.8 | 14.8% | 12.74%
EB-110M | 110 | 24.43 | 4.503 | 28.99 | 5.028 | 1064x808x35 | 10 | 15.4% | 14.1%
EB-120M | 120 | 17.2 | 6.97 | 21.8 | 7.75 | 1480x673x40 | 12 | 14.1% | 12.02%
EB-130M | 130 | 17.2 | 7.56 | 21.8 | 8.28 | 1480x673x40 | 12 | 15.2% | 13.05%
EB-140M | 140 | 32.55 | 4.3 | 40.63 | 4.59 | 1580x808x46 | 16 | 13.09% | 11%
EB-150M | 150 | 34.2 | 4.39 | 43.2 | 5.1 | 1580x808x46 | 16 | 14.02% | 11.7%
EB-160M | 160 | 34.8 | 4.6 | 43.2 | 4.97 | 1580x808x46 | 16 | 15% | 12.5%
EB-165M | 165 | 35 | 4.72 | 43.4 | 5.07 | 1580x808x46 | 16 | 15.4% | 12.9%
EB-170M | 170 | 35.2 | 4.83 | 43.6 | 5.17 | 1580x808x46 | 16 | 16% | 13.3%
EB-175M | 175 | 35.4 | 4.95 | 43.8 | 5.26 | 1580x808x46 | 16 | 16.35% | 13.7%
EB-180M | 180 | 35.4 | 5.08 | 44.2 | 5.58 | 1580x808x46 | 16 | 16.85% | 14.1%
EB-200M | 200 | 45.8 | 4.37 | 57.8 | 4.87 | 1596x1065x46 | 21.5 | 14% | 11.7%
EB-210M | 210 | 46.2 | 4.55 | 58.2 | 5.01 | 1596x1065x46 | 21.5 | 14.6% | 12.3%
EB-220M | 220 | 46.6 | 4.72 | 58.6 | 5.14 | 1596x1065x46 | 21.5 | 15.4% | 12.9%
EB-230M | 230 | 47 | 4.9 | 59 | 5.26 | 1596x1065x46 | 21.5 | 16.2% | 13.5%
EB-240M | 240 | 47.4 | 5.07 | 59.4 | 5.39 | 1596x1065x46 | 21.5 | 16.9% | 14.1%
EB-250M | 250 | 34.4 | 7.26 | 43.2 | 7.82 | 1956x992x50 | 23 | 14.6% | 13%
EB-260M | 260 | 34.9 | 7.45 | 43.6 | 7.9 | 1956x992x50 | 23 | 15.2% | 14%
EB-270M | 270 | 35.3 | 7.64 | 43.8 | 8.1 | 1956x992x50 | 23 | 15.6% | 14%
EB-280M | 280 | 35.3 | 7.93 | 44.1 | 8.31 | 1956x992x50 | 23 | 16.4% | 14.5%
EB-290M | 290 | 35.3 | 8.22 | 43.8 | 9.32 | 1956x992x50 | 23 | 16.6% | 14.9%
EB-300M | 300 | 35.3 | 8.5 | 44.2 | 9.56 | 1956x992x50 | 23 | 17% | 15.46%
Saulės baterijoms naudojamos "Suntech" celės.
TUV, CE sertifikuota
Gaminamos 1 - 300 W plokštės